## DADOS
CLIENTES | CLASSE | DEMANDA
1 | CLASSE "A" | 1
1 | CLASSE "B" | 1.6
1 | CLASSE "C" | 2.6
1 | CLASSE "D" | 4
2 | CLASSE "A" | 1
2 | CLASSE "B" | 1.6
2 | CLASSE "C" | 2.6
2 | CLASSE "D" | 4
3 | CLASSE "A" | 1
3 | CLASSE "B" | 1.6
3 | CLASSE "C" | 2.6
3 | CLASSE "D" | 4
4 | CLASSE "A" | 1
4 | CLASSE "B" | 1.6
4 | CLASSE "C" | 2.6
4 | CLASSE "D" | 4
5 | CLASSE "A" | 1
5 | CLASSE "B" | 1.6
5 | CLASSE "C" | 2.6
5 | CLASSE "D" | 4
6 | CLASSE "A" | 0.9
6 | CLASSE "B" | 1.4
6 | CLASSE "C" | 2.2
6 | CLASSE "D" | 3.4
7 | CLASSE "A" | 0.9
7 | CLASSE "B" | 1.4
7 | CLASSE "C" | 2.2
7 | CLASSE "D" | 3.4
8 | CLASSE "A" | 0.9
8 | CLASSE "B" | 1.4
8 | CLASSE "C" | 2.2
8 | CLASSE "D" | 3.4
9 | CLASSE "A" | 0.9
9 | CLASSE "B" | 1.4
9 | CLASSE "C" | 2.2
9 | CLASSE "D" | 3.4
10 | CLASSE "A" | 0.9
10 | CLASSE "B" | 1.4
10 | CLASSE "C" | 2.2
10 | CLASSE "D" | 3.4
11 | CLASSE "A" | 0.8
11 | CLASSE "B" | 1.2
11 | CLASSE "C" | 1.9
11 | CLASSE "D" | 3
12 | CLASSE "A" | 0.8
12 | CLASSE "B" | 1.2
12 | CLASSE "C" | 1.9
12 | CLASSE "D" | 3
13 | CLASSE "A" | 0.8
13 | CLASSE "B" | 1.2
13 | CLASSE "C" | 1.9
13 | CLASSE "D" | 3
14 | CLASSE "A" | 0.8
14 | CLASSE "B" | 1.2
14 | CLASSE "C" | 1.9
14 | CLASSE "D" | 3
15 | CLASSE "A" | 0.8
15 | CLASSE "B" | 1.2
15 | CLASSE "C" | 1.9
15 | CLASSE "D" | 3
16 | CLASSE "A" | 0.7
16 | CLASSE "B" | 1.1
16 | CLASSE "C" | 1.7
16 | CLASSE "D" | 2.6
17 | CLASSE "A" | 0.7
17 | CLASSE "B" | 1.1
17 | CLASSE "C" | 1.7
17 | CLASSE "D" | 2.6
18 | CLASSE "A" | 0.7
18 | CLASSE "B" | 1.1
18 | CLASSE "C" | 1.7
18 | CLASSE "D" | 2.6
19 | CLASSE "A" | 0.7
19 | CLASSE "B" | 1.1
19 | CLASSE "C" | 1.7
19 | CLASSE "D" | 2.6
20 | CLASSE "A" | 0.7
20 | CLASSE "B" | 1.1
20 | CLASSE "C" | 1.7
20 | CLASSE "D" | 2.6
21 | CLASSE "A" | 0.6
21 | CLASSE "B" | 0.9
21 | CLASSE "C" | 1.5
21 | CLASSE "D" | 2.3
22 | CLASSE "A" | 0.6
22 | CLASSE "B" | 0.9
22 | CLASSE "C" | 1.5
22 | CLASSE "D" | 2.3
23 | CLASSE "A" | 0.6
23 | CLASSE "B" | 0.9
23 | CLASSE "C" | 1.5
23 | CLASSE "D" | 2.3
24 | CLASSE "A" | 0.6
24 | CLASSE "B" | 0.9
24 | CLASSE "C" | 1.5
24 | CLASSE "D" | 2.3
25 | CLASSE "A" | 0.6
25 | CLASSE "B" | 0.9
25 | CLASSE "C" | 1.5
25 | CLASSE "D" | 2.3
26 | CLASSE "A" | 0.5
26 | CLASSE "B" | 0.9
26 | CLASSE "C" | 1.4
26 | CLASSE "D" | 2.1
27 | CLASSE "A" | 0.5
27 | CLASSE "B" | 0.9
27 | CLASSE "C" | 1.4
27 | CLASSE "D" | 2.1
28 | CLASSE "A" | 0.5
28 | CLASSE "B" | 0.9
28 | CLASSE "C" | 1.4
28 | CLASSE "D" | 2.1
29 | CLASSE "A" | 0.5
29 | CLASSE "B" | 0.9
29 | CLASSE "C" | 1.4
29 | CLASSE "D" | 2.1
30 | CLASSE "A" | 0.5
30 | CLASSE "B" | 0.9
30 | CLASSE "C" | 1.4
30 | CLASSE "D" | 2.1
31 | CLASSE "A" | 0.5
31 | CLASSE "B" | 0.8
31 | CLASSE "C" | 1.3
31 | CLASSE "D" | 2
32 | CLASSE "A" | 0.5
32 | CLASSE "B" | 0.8
32 | CLASSE "C" | 1.3
32 | CLASSE "D" | 2
33 | CLASSE "A" | 0.5
33 | CLASSE "B" | 0.8
33 | CLASSE "C" | 1.3
33 | CLASSE "D" | 2
34 | CLASSE "A" | 0.5
34 | CLASSE "B" | 0.8
34 | CLASSE "C" | 1.3
34 | CLASSE "D" | 2
35 | CLASSE "A" | 0.5
35 | CLASSE "B" | 0.8
35 | CLASSE "C" | 1.3
35 | CLASSE "D" | 2
36 | CLASSE "A" | 0.5
36 | CLASSE "B" | 0.8
36 | CLASSE "C" | 1.3
36 | CLASSE "D" | 2
37 | CLASSE "A" | 0.5
37 | CLASSE "B" | 0.8
37 | CLASSE "C" | 1.3
37 | CLASSE "D" | 2
38 | CLASSE "A" | 0.5
38 | CLASSE "B" | 0.8
38 | CLASSE "C" | 1.3
38 | CLASSE "D" | 2
39 | CLASSE "A" | 0.5
39 | CLASSE "B" | 0.8
39 | CLASSE "C" | 1.3
39 | CLASSE "D" | 2
40 | CLASSE "A" | 0.5
40 | CLASSE "B" | 0.8
40 | CLASSE "C" | 1.3
40 | CLASSE "D" | 2
41 | CLASSE "A" | 0.5
41 | CLASSE "B" | 0.8
41 | CLASSE "C" | 1.3
41 | CLASSE "D" | 2
42 | CLASSE "A" | 0.5
42 | CLASSE "B" | 0.8
42 | CLASSE "C" | 1.3
42 | CLASSE "D" | 2
43 | CLASSE "A" | 0.5
43 | CLASSE "B" | 0.8
43 | CLASSE "C" | 1.3
43 | CLASSE "D" | 2
44 | CLASSE "A" | 0.5
44 | CLASSE "B" | 0.8
44 | CLASSE "C" | 1.3
44 | CLASSE "D" | 2
45 | CLASSE "A" | 0.5
45 | CLASSE "B" | 0.8
45 | CLASSE "C" | 1.3
45 | CLASSE "D" | 2
46 | CLASSE "A" | 0.5
46 | CLASSE "B" | 0.8
46 | CLASSE "C" | 1.3
46 | CLASSE "D" | 2
47 | CLASSE "A" | 0.5
47 | CLASSE "B" | 0.8
47 | CLASSE "C" | 1.3
47 | CLASSE "D" | 2
48 | CLASSE "A" | 0.5
48 | CLASSE "B" | 0.8
48 | CLASSE "C" | 1.3
48 | CLASSE "D" | 2
49 | CLASSE "A" | 0.5
49 | CLASSE "B" | 0.8
49 | CLASSE "C" | 1.3
49 | CLASSE "D" | 2
50 | CLASSE "A" | 0.5
50 | CLASSE "B" | 0.8
50 | CLASSE "C" | 1.3
50 | CLASSE "D" | 2
51 | CLASSE "A" | 0.5
51 | CLASSE "B" | 0.8
51 | CLASSE "C" | 1.3
51 | CLASSE "D" | 2
52 | CLASSE "A" | 0.5
52 | CLASSE "B" | 0.8
52 | CLASSE "C" | 1.3
52 | CLASSE "D" | 2
53 | CLASSE "A" | 0.5
53 | CLASSE "B" | 0.8
53 | CLASSE "C" | 1.3
53 | CLASSE "D" | 2
54 | CLASSE "A" | 0.5
54 | CLASSE "B" | 0.8
54 | CLASSE "C" | 1.3
54 | CLASSE "D" | 2
55 | CLASSE "A" | 0.5
55 | CLASSE "B" | 0.8
55 | CLASSE "C" | 1.3
55 | CLASSE "D" | 2
56 | CLASSE "A" | 0.5
56 | CLASSE "B" | 0.8
56 | CLASSE "C" | 1.3
56 | CLASSE "D" | 2
57 | CLASSE "A" | 0.5
57 | CLASSE "B" | 0.8
57 | CLASSE "C" | 1.3
57 | CLASSE "D" | 2
58 | CLASSE "A" | 0.5
58 | CLASSE "B" | 0.8
58 | CLASSE "C" | 1.3
58 | CLASSE "D" | 2
59 | CLASSE "A" | 0.5
59 | CLASSE "B" | 0.8
59 | CLASSE "C" | 1.3
59 | CLASSE "D" | 2
60 | CLASSE "A" | 0.5
60 | CLASSE "B" | 0.8
60 | CLASSE "C" | 1.3
60 | CLASSE "D" | 2
61 | CLASSE "A" | 0.5
61 | CLASSE "B" | 0.8
61 | CLASSE "C" | 1.3
61 | CLASSE "D" | 2
62 | CLASSE "A" | 0.5
62 | CLASSE "B" | 0.8
62 | CLASSE "C" | 1.3
62 | CLASSE "D" | 2
63 | CLASSE "A" | 0.5
63 | CLASSE "B" | 0.8
63 | CLASSE "C" | 1.3
63 | CLASSE "D" | 2
64 | CLASSE "A" | 0.5
64 | CLASSE "B" | 0.8
64 | CLASSE "C" | 1.3
64 | CLASSE "D" | 2
65 | CLASSE "A" | 0.5
65 | CLASSE "B" | 0.8
65 | CLASSE "C" | 1.3
65 | CLASSE "D" | 2
66 | CLASSE "A" | 0.5
66 | CLASSE "B" | 0.8
66 | CLASSE "C" | 1.3
66 | CLASSE "D" | 2
67 | CLASSE "A" | 0.5
67 | CLASSE "B" | 0.8
67 | CLASSE "C" | 1.3
67 | CLASSE "D" | 2
68 | CLASSE "A" | 0.5
68 | CLASSE "B" | 0.8
68 | CLASSE "C" | 1.3
68 | CLASSE "D" | 2
69 | CLASSE "A" | 0.5
69 | CLASSE "B" | 0.8
69 | CLASSE "C" | 1.3
69 | CLASSE "D" | 2
70 | CLASSE "A" | 0.5
70 | CLASSE "B" | 0.8
70 | CLASSE "C" | 1.3
70 | CLASSE "D" | 2
71 | CLASSE "A" | 0.5
71 | CLASSE "B" | 0.8
71 | CLASSE "C" | 1.3
71 | CLASSE "D" | 2
72 | CLASSE "A" | 0.5
72 | CLASSE "B" | 0.8
72 | CLASSE "C" | 1.3
72 | CLASSE "D" | 2
73 | CLASSE "A" | 0.5
73 | CLASSE "B" | 0.8
73 | CLASSE "C" | 1.3
73 | CLASSE "D" | 2
74 | CLASSE "A" | 0.5
74 | CLASSE "B" | 0.8
74 | CLASSE "C" | 1.3
74 | CLASSE "D" | 2
75 | CLASSE "A" | 0.5
75 | CLASSE "B" | 0.8
75 | CLASSE "C" | 1.3
75 | CLASSE "D" | 2
76 | CLASSE "A" | 0.5
76 | CLASSE "B" | 0.8
76 | CLASSE "C" | 1.3
76 | CLASSE "D" | 2
77 | CLASSE "A" | 0.5
77 | CLASSE "B" | 0.8
77 | CLASSE "C" | 1.3
77 | CLASSE "D" | 2
78 | CLASSE "A" | 0.5
78 | CLASSE "B" | 0.8
78 | CLASSE "C" | 1.3
78 | CLASSE "D" | 2
79 | CLASSE "A" | 0.5
79 | CLASSE "B" | 0.8
79 | CLASSE "C" | 1.3
79 | CLASSE "D" | 2
80 | CLASSE "A" | 0.5
80 | CLASSE "B" | 0.8
80 | CLASSE "C" | 1.3
80 | CLASSE "D" | 2
81 | CLASSE "A" | 0.5
81 | CLASSE "B" | 0.8
81 | CLASSE "C" | 1.3
81 | CLASSE "D" | 2
82 | CLASSE "A" | 0.5
82 | CLASSE "B" | 0.8
82 | CLASSE "C" | 1.3
82 | CLASSE "D" | 2
83 | CLASSE "A" | 0.5
83 | CLASSE "B" | 0.8
83 | CLASSE "C" | 1.3
83 | CLASSE "D" | 2
84 | CLASSE "A" | 0.5
84 | CLASSE "B" | 0.8
84 | CLASSE "C" | 1.3
84 | CLASSE "D" | 2
85 | CLASSE "A" | 0.5
85 | CLASSE "B" | 0.8
85 | CLASSE "C" | 1.3
85 | CLASSE "D" | 2
86 | CLASSE "A" | 0.5
86 | CLASSE "B" | 0.8
86 | CLASSE "C" | 1.3
86 | CLASSE "D" | 2
87 | CLASSE "A" | 0.5
87 | CLASSE "B" | 0.8
87 | CLASSE "C" | 1.3
87 | CLASSE "D" | 2
88 | CLASSE "A" | 0.5
88 | CLASSE "B" | 0.8
88 | CLASSE "C" | 1.3
88 | CLASSE "D" | 2
89 | CLASSE "A" | 0.5
89 | CLASSE "B" | 0.8
89 | CLASSE "C" | 1.3
89 | CLASSE "D" | 2
90 | CLASSE "A" | 0.5
90 | CLASSE "B" | 0.8
90 | CLASSE "C" | 1.3
90 | CLASSE "D" | 2
91 | CLASSE "A" | 0.5
91 | CLASSE "B" | 0.8
91 | CLASSE "C" | 1.3
91 | CLASSE "D" | 2
92 | CLASSE "A" | 0.5
92 | CLASSE "B" | 0.8
92 | CLASSE "C" | 1.3
92 | CLASSE "D" | 2
93 | CLASSE "A" | 0.5
93 | CLASSE "B" | 0.8
93 | CLASSE "C" | 1.3
93 | CLASSE "D" | 2
94 | CLASSE "A" | 0.5
94 | CLASSE "B" | 0.8
94 | CLASSE "C" | 1.3
94 | CLASSE "D" | 2
95 | CLASSE "A" | 0.5
95 | CLASSE "B" | 0.8
95 | CLASSE "C" | 1.3
95 | CLASSE "D" | 2
96 | CLASSE "A" | 0.5
96 | CLASSE "B" | 0.8
96 | CLASSE "C" | 1.3
96 | CLASSE "D" | 2
97 | CLASSE "A" | 0.5
97 | CLASSE "B" | 0.8
97 | CLASSE "C" | 1.3
97 | CLASSE "D" | 2
98 | CLASSE "A" | 0.5
98 | CLASSE "B" | 0.8
98 | CLASSE "C" | 1.3
98 | CLASSE "D" | 2
99 | CLASSE "A" | 0.5
99 | CLASSE "B" | 0.8
99 | CLASSE "C" | 1.3
99 | CLASSE "D" | 2
100 | CLASSE "A" | 0.5
100 | CLASSE "B" | 0.8
100 | CLASSE "C" | 1.3
100 | CLASSE "D" | 2
101 | CLASSE "A" | 0.5
101 | CLASSE "B" | 0.8
101 | CLASSE "C" | 1.3
101 | CLASSE "D" | 2
102 | CLASSE "A" | 0.5
102 | CLASSE "B" | 0.8
102 | CLASSE "C" | 1.3
102 | CLASSE "D" | 2
103 | CLASSE "A" | 0.5
103 | CLASSE "B" | 0.8
103 | CLASSE "C" | 1.3
103 | CLASSE "D" | 2
104 | CLASSE "A" | 0.5
104 | CLASSE "B" | 0.8
104 | CLASSE "C" | 1.3
104 | CLASSE "D" | 2
105 | CLASSE "A" | 0.5
105 | CLASSE "B" | 0.8
105 | CLASSE "C" | 1.3
105 | CLASSE "D" | 2
106 | CLASSE "A" | 0.5
106 | CLASSE "B" | 0.8
106 | CLASSE "C" | 1.3
106 | CLASSE "D" | 2
107 | CLASSE "A" | 0.5
107 | CLASSE "B" | 0.8
107 | CLASSE "C" | 1.3
107 | CLASSE "D" | 2
108 | CLASSE "A" | 0.5
108 | CLASSE "B" | 0.8
108 | CLASSE "C" | 1.3
108 | CLASSE "D" | 2
109 | CLASSE "A" | 0.5
109 | CLASSE "B" | 0.8
109 | CLASSE "C" | 1.3
109 | CLASSE "D" | 2
110 | CLASSE "A" | 0.5
110 | CLASSE "B" | 0.8
110 | CLASSE "C" | 1.3
110 | CLASSE "D" | 2
111 | CLASSE "A" | 0.5
111 | CLASSE "B" | 0.8
111 | CLASSE "C" | 1.3
111 | CLASSE "D" | 2
112 | CLASSE "A" | 0.5
112 | CLASSE "B" | 0.8
112 | CLASSE "C" | 1.3
112 | CLASSE "D" | 2
113 | CLASSE "A" | 0.5
113 | CLASSE "B" | 0.8
113 | CLASSE "C" | 1.3
113 | CLASSE "D" | 2
114 | CLASSE "A" | 0.5
114 | CLASSE "B" | 0.8
114 | CLASSE "C" | 1.3
114 | CLASSE "D" | 2
115 | CLASSE "A" | 0.5
115 | CLASSE "B" | 0.8
115 | CLASSE "C" | 1.3
115 | CLASSE "D" | 2
116 | CLASSE "A" | 0.5
116 | CLASSE "B" | 0.8
116 | CLASSE "C" | 1.3
116 | CLASSE "D" | 2
117 | CLASSE "A" | 0.5
117 | CLASSE "B" | 0.8
117 | CLASSE "C" | 1.3
117 | CLASSE "D" | 2
118 | CLASSE "A" | 0.5
118 | CLASSE "B" | 0.8
118 | CLASSE "C" | 1.3
118 | CLASSE "D" | 2
119 | CLASSE "A" | 0.5
119 | CLASSE "B" | 0.8
119 | CLASSE "C" | 1.3
119 | CLASSE "D" | 2
120 | CLASSE "A" | 0.5
120 | CLASSE "B" | 0.8
120 | CLASSE "C" | 1.3
120 | CLASSE "D" | 2

## ATUAL
[7 empty] | TRECHO | TOTAL | MONO | BI | TRI | TRI ESPECIAL |  | TOTAL | IP70W | IP80W | IP150W | IP250W | IP400W
DEMANDA DIVERSIFICADA EM KVA |  |  |  | LUMIN. | QUANT | DEMANDA | [5 empty] | QUANT | CARGA
TIPO DE LIGAÇÃO |  | CLASSE "B" |  | IP70W | 0 | 0.07 | TRAFO | 8 | 4 | 6 |  |  |  | 0.15 |  |  | 1
TOTAL DE CLIENTES |  | 143 |  | IP80W | 0 | 0.08 | 2 | 4.8 | 1 | 4 | 1 |  |  | 0.15 |  |  | 1
DEMANDA UNITÁRIA |  | 0.8 |  | IP150W | 15 | 0.15 | 3 | 0.8 |  | 1 |  |  |  | 0.15 |  |  | 1
|  |  | 114.4 | IP250W | 0 | 0.25 | 4 | 3.2 | 1 | 3 |  |  |  | 0.15 |  |  | 1
|  |  | 2.25 | IP400W | 0 | 0.4 | 5 | 3.2 | 1 | 3 |  |  |  | 0.15 |  |  | 1
| 259.2% | 45 | 116.65 |  |  |  | 6 | 12.8 | 12 | 4 |  |  |  | 0.15 |  |  | 1
[7 empty] | 7 | 10.4 | 6 | 5 | 2 |  |  | 0.15 |  |  | 1
[7 empty] | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 |  |  | 0.15 |  |  | 1
[7 empty] | 9 | 16 | 2 | 17 | 1 |  |  | 0.15 |  |  | 1
[7 empty] | 10 | 9.6 | 6 | 6 |  |  |  | 0.15 |  |  | 1
[7 empty] | 11 | 5.6 | 4 | 2 | 1 |  |  | 0.15 |  |  | 1
[7 empty] | 12 | 8.8 | 5 | 5 | 1 |  |  | 0.15 |  |  | 1
[7 empty] | 13 | 15.2 | 16 | 3 |  |  |  | 0.15 |  |  | 1
[7 empty] | 14 | 5.6 | 4 | 1 | 2 |  |  | 0.15 |  |  | 1
[7 empty] | 15 | 2.4 | 3 |  |  |  |  | 0.15 |  |  | 1
[7 empty] | 16 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 17 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 18 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 19 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 20 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 21 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 22 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 23 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 24 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 25 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 26 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 27 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 28 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 29 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 30 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 31 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 32 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 33 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 34 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 35 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 36 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 37 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 38 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 39 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 40 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 41 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 42 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 43 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 44 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 45 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 46 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 47 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 48 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 49 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 50 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 51 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 52 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 53 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 54 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 55 | 0 | [5 empty] | 0

## ATUAL+NC
[6 empty] | TRECHO | TOTAL | MONO | BI | TRI | TRI ESPECIAL |  | TOTAL | IP70W | IP80W | IP150W | IP250W | IP400W
DEMANDA DIVERSIFICADA EM KVA |  |  | LUMIN. | QUANT | DEMANDA | [5 empty] | QUANT | CARGA
TIPO DE LIGAÇÃO | CLASSE "B" |  | IP70W | 0 | 0.07 | TRAFO | 0 | [5 empty] | 0
TOTAL DE CLIENTES | 0 |  | IP80W | 0 | 0.08 | 2 | 0 | [5 empty] | 0
DEMANDA UNITÁRIA | 0.8 |  | IP150W | 0 | 0.15 | 3 | 0 | [5 empty] | 0
|  | -0.8 | IP250W | 0 | 0.25 | 4 | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | IP400W | 0 | 0.4 | 5 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 6 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 7 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 8 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 9 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 10 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 11 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 12 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 13 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 14 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 15 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 16 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 17 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 18 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 19 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 20 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 21 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 22 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 23 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 24 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 25 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 26 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 27 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 28 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 29 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 30 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 31 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 32 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 33 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 34 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 35 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 36 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 37 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 38 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 39 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 40 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 41 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 42 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 43 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 44 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 45 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 46 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 47 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 48 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 49 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 50 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 51 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 52 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 53 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 54 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 55 | 0 | [5 empty] | 0

## PROJ 01
[6 empty] | TRECHO | TOTAL | MONO | BI | TRI | TRI ESPECIAL |  | TOTAL | IP70W | IP80W | IP150W | IP250W | IP400W
DEMANDA DIVERSIFICADA EM KVA |  |  | LUMIN. | QUANT | DEMANDA | [5 empty] | QUANT | CARGA
TIPO DE LIGAÇÃO | CLASSE "B" |  | IP70W | 0 | 0.07 | TRAFO | 8 | 4 | 6 |  |  |  | 0.15 |  |  | 1
TOTAL DE CLIENTES | 143 |  | IP80W | 0 | 0.08 | 2 | 4.8 | 1 | 4 | 1 |  |  | 0.15 |  |  | 1
DEMANDA UNITÁRIA | 0.8 |  | IP150W | 15 | 0.15 | 3 | 0.8 |  | 1 |  |  |  | 0.15 |  |  | 1
|  | 113.6 | IP250W | 0 | 0.25 | 4 | 3.2 | 1 | 3 |  |  |  | 0.15 |  |  | 1
|  | 0 | IP400W | 0 | 0.4 | 5 | 3.2 | 1 | 3 |  |  |  | 0.15 |  |  | 1
[6 empty] | 6 | 12.8 | 12 | 4 |  |  |  | 0.15 |  |  | 1
[6 empty] | 7 | 10.4 | 6 | 5 | 2 |  |  | 0.15 |  |  | 1
[6 empty] | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 |  |  | 0.15 |  |  | 1
[6 empty] | 9 | 16 | 2 | 17 | 1 |  |  | 0.15 |  |  | 1
[6 empty] | 10 | 9.6 | 6 | 6 |  |  |  | 0.15 |  |  | 1
[6 empty] | 11 | 5.6 | 4 | 2 | 1 |  |  | 0.15 |  |  | 1
[6 empty] | 12 | 8.8 | 5 | 5 | 1 |  |  | 0.15 |  |  | 1
[6 empty] | 13 | 15.2 | 16 | 3 |  |  |  | 0.15 |  |  | 1
[6 empty] | 14 | 5.6 | 4 | 1 | 2 |  |  | 0.15 |  |  | 1
[6 empty] | 15 | 2.4 | 3 |  |  |  |  | 0.15 |  |  | 1
[6 empty] | 16 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 17 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 18 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 19 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 20 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 21 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 22 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 23 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 24 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 25 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 26 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 27 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 28 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 29 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 30 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 31 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 32 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 33 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 34 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 35 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 36 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 37 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 38 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 39 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 40 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 41 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 42 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 43 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 44 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 45 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 46 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 47 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 48 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 49 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 50 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 51 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 52 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 53 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 54 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 55 | 0 | [5 empty] | 0

## CQT ATUAL
PROJETO | A052616848 |  |  |  |  | CARREGAMENTO TRANSFORMADOR
SUBESTAÇÃO | VILA VERDE |  | POTÊNCIA DO TRANSFORMADOR - kVA |  | 45 | 259.2% | RES | IP | NC
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL | 4.5% |  | PONTO ELÉTRICO DO TRANSFORMADOR |  | MC25047 |  | 114.4 | 0
FATOR MULTIPLICATIVO 5 ANOS | 1.276 |  | DEMANDA TOTAL DO CIRCUITO DE BT - kVA |  | 116.65
TRECHOS |  |  | CARGAS |  |  |  |  | CONDUTOR | QUEDA DE TENSÃO
TRECHO | TRECHO MONTANTE | COMPRIMENTO | DISTRIBUÍDA NO TRECHO |  |  | ACUMULADA NO FINAL DO TRECHO | TOTAL (C/2+D)*B |  | UNITÁRIO | NO TRECHO | TOTAL
A |  | B - 100 | C - kVA |  |  | D - kVA | E - kVA x B | F - mm² | G - % | H - % | I - %
TRAFO |  |  | CLIENTES | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | TOTAL DO TRECHO
2 | TRAFO | 0.4 | 4.8 | 0.15 | 4.95 | 60.4 | 23.2 | 3x150+70 - Al - F.P 1 | 0.0508 | 1.1786 | 1.1786
3 | 2 | 0.18 | 0.8 | 0.15 | 0.95 | 0.95 | 0.099 | 3x50+1x50 - Al - F.P 1 | 0.1784 | 0.017662 | 1.1962
4 | 2 | 0.12 | 3.2 | 0.15 | 3.35 | 6.7 | 0.612 | 3x50+1x50 - Al - F.P 1 | 0.1784 | 0.10918 | 1.2877
5 | 4 | 0.3 | 3.2 | 0.15 | 3.35 | 3.35 | 0.525 | 3x50+1x50 - Al - F.P 1 | 0.1784 | 0.09366 | 1.3814
6 | 2 | 0.4 | 12.8 | 0.15 | 12.95 | 47.8 | 16.56 | 3x50+1x50 - Al - F.P 1 | 0.1784 | 2.9543 | 4.1329
7 | 6 | 0.45 | 10.4 | 0.15 | 10.55 | 34.85 | 13.3425 | 3x50+1x50 - Al - F.P 1 | 0.1784 | 2.3803 | 6.5132
8 | 7 | 0.35 | 8 | 0.15 | 8.15 | 24.3 | 7.105 | 3x50+1x50 - Al - F.P 1 | 0.1784 | 1.2675 | 7.7807
9 | 8 | 0.45 | 16 | 0.15 | 16.15 | 16.15 | 3.6675 | 3x50+1x50 - Al - F.P 1 | 0.1784 | 0.65428 | 8.435
10 | TRAFO | 0.35 | 9.6 | 0.15 | 9.75 | 48.1 | 15.155 | 3x150+70 - Al - F.P 1 | 0.0508 | 0.76987 | 0.76987
11 | 10 | 0.35 | 5.6 | 0.15 | 5.75 | 38.35 | 12.4425 | 3x50+1x50 - Al - F.P 1 | 0.1784 | 2.2197 | 2.9896
12 | 11 | 0.35 | 8.8 | 0.15 | 8.95 | 32.6 | 9.87 | 3x50+1x50 - Al - F.P 1 | 0.1784 | 1.7608 | 4.7504
13 | 12 | 0.3 | 15.2 | 0.15 | 15.35 | 23.65 | 4.815 | 3x50+1x50 - Al - F.P 1 | 0.1784 | 0.859 | 5.6094
14 | 13 | 0.4 | 5.6 | 0.15 | 5.75 | 8.3 | 2.2 | 3x50+1x50 - Al - F.P 1 | 0.1784 | 0.39248 | 6.0019
15 | 14 | 0.25 | 2.4 | 0.15 | 2.55 | 2.55 | 0.3375 | 3x50+1x50 - Al - F.P 1 | 0.1784 | 0.06021 | 6.0621
16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CQT ATUAL+NC
PROJETO | A052616848 |  |  |  |  | CARREGAMENTO TRANSFORMADOR
SUBESTAÇÃO |  |  | POTÊNCIA DO TRANSFORMADOR - kVA |  |  | #DIV/0! | RES | IP | NC | TOTAL
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL | #N/A |  | PONTO ELÉTRICO DO TRANSFORMADOR |  |  |  | 114.4 | 2.25 | 0 | 116.65
FATOR MULTIPLICATIVO 5 ANOS | #N/A |  | DEMANDA TOTAL DO CIRCUITO DE BT - kVA |  | 0
TRECHOS |  |  | CARGAS |  |  |  |  | CONDUTOR | QUEDA DE TENSÃO
TRECHO | TRECHO MONTANTE | COMPRIMENTO | DISTRIBUÍDA NO TRECHO |  |  | ACUMULADA NO FINAL DO TRECHO | TOTAL (C/2+D)*B |  | UNITÁRIO | NO TRECHO | TOTAL
A |  | B - 100 | C - kVA |  |  | D - kVA | E - kVA x B | F - mm² | G - % | H - % | I - %
|  |  | CLIENTES | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | TOTAL DO TRECHO
2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CQT PROJ 01
PROJETO | A052616848 |  |  |  |  | CARREGAMENTO TRANSFORMADOR
SUBESTAÇÃO | VILA VERDE |  | POTÊNCIA DO TRANSFORMADOR - kVA |  | 150 | 77.77%
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL | 4.5% |  | PONTO ELÉTRICO DO TRANSFORMADOR |  | MCXXXXX
FATOR MULTIPLICATIVO 5 ANOS | 1.276 |  | DEMANDA TOTAL DO CIRCUITO DE BT - kVA |  | 116.65
TRECHOS |  |  | CARGAS |  |  |  |  | CONDUTOR | QUEDA DE TENSÃO
TRECHO | TRECHO MONTANTE | COMPRIMENTO | DISTRIBUÍDA NO TRECHO |  |  | ACUMULADA NO FINAL DO TRECHO | TOTAL (C/2+D)*B |  | UNITÁRIO | NO TRECHO | TOTAL
A |  | B - 100 | C - kVA |  |  | D - kVA | E - kVA x B | F - mm² | G - % | H - % | I - %
|  |  | CLIENTES | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | TOTAL DO TRECHO
2 | TRAFO | 0.35 | 4.8 | 0.15 | 4.95 | 60.4 | 21.98 | 3x150+70 - Al - F.P 1 | 0.0508 | 1.1166 | 1.1166
3 | 2 | 0.15 | 0.8 | 0.15 | 0.95 | 0.95 | 0.2025 | 3x50+1x50 - Al - F.P 1 | 0.1784 | 0.036126 | 1.1527
4 | 2 | 0.12 | 3.2 | 0.15 | 3.35 | 6.7 | 0.996 | 3x50+1x50 - Al - F.P 1 | 0.1784 | 0.17769 | 1.2943
5 | 4 | 0.3 | 3.2 | 0.15 | 3.35 | 3.35 | 1.485 | 3x50+1x50 - Al - F.P 1 | 0.1784 | 0.26492 | 1.5592
6 | 2 | 0.45 | 12.8 | 0.15 | 12.95 | 47.8 | 24.39 | 3x150+1x80 - Al - F.P 1 | 0.0573 | 1.3975 | 2.5141
7 | 6 | 0.45 | 10.4 | 0.15 | 10.55 | 34.85 | 18.0225 | 3x95+1x54,6 - Al - F.P 1 | 0.0891 | 1.6058 | 4.1199
8 | 7 | 0.35 | 8 | 0.15 | 8.15 | 24.3 | 9.905 | 3x95+1x54,6 - Al - F.P 1 | 0.0891 | 0.88254 | 5.0025
9 | 8 | 0.45 | 16 | 0.15 | 16.15 | 16.15 | 10.8675 | 3x95+1x54,6 - Al - F.P 1 | 0.0891 | 0.96829 | 5.9708
10 | TRAFO | 0.3 | 9.6 | 0.15 | 9.75 | 48.1 | 15.87 | 3x150+70 - Al - F.P 1 | 0.0508 | 0.8062 | 0.8062
11 | 10 | 0.4 | 5.6 | 0.15 | 5.75 | 38.35 | 16.46 | 3x95+1x54,6 - Al - F.P 1 | 0.0891 | 1.4666 | 2.2728
12 | 11 | 0.32 | 8.8 | 0.15 | 8.95 | 32.6 | 11.84 | 3x95+1x54,6 - Al - F.P 1 | 0.0891 | 1.0549 | 3.3277
13 | 12 | 0.3 | 15.2 | 0.15 | 15.35 | 23.65 | 9.375 | 3x50+1x50 - Al - F.P 1 | 0.1784 | 1.6725 | 5.0002
14 | 13 | 0.4 | 5.6 | 0.15 | 5.75 | 8.3 | 4.44 | 3x50+1x50 - Al - F.P 1 | 0.1784 | 0.7921 | 5.7923
15 | 14 | 0.25 | 2.4 | 0.15 | 2.55 | 2.55 | 0.9375 | 3x50+1x50 - Al - F.P 1 | 0.1784 | 0.16725 | 5.9596
16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PROJ 02
[5 empty] | TRECHO | TOTAL | MONO | BI | TRI | TRI ESPECIAL |  | TOTAL | IP70W | IP80W | IP150W | IP250W | IP400W
DEMANDA DIVERSIFICADA EM KVA |  | LUMIN. | QUANT | DEMANDA | [5 empty] | QUANT | CARGA
TIPO DE LIGAÇÃO | CLASSE "B" | IP70W | 0 | 0.07 | TRAFO | 0 | [5 empty] | 0
TOTAL DE CLIENTES | 0 | IP80W | 0 | 0.08 | 2 | 0 | [5 empty] | 0
DEMANDA UNITÁRIA | 0.8 | IP150W | 0 | 0.15 | 3 | 0 | [5 empty] | 0
|  | IP250W | 0 | 0.25 | 4 | 0 | [5 empty] | 0
|  | IP400W | 0 | 0.4 | 5 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 6 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 7 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 8 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 9 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 10 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 11 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 12 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 13 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 14 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 15 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 16 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 17 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 18 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 19 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 20 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 21 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 22 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 23 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 24 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 25 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 26 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 27 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 28 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 29 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 30 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 31 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 32 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 33 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 34 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 35 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 36 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 37 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 38 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 39 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 40 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 41 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 42 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 43 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 44 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 45 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 46 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 47 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 48 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 49 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 50 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 51 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 52 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 53 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 54 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 55 | 0 | [5 empty] | 0

## CQT PROJ 02
PROJETO | A052616848 |  |  |  |  | CARREGAMENTO TRANSFORMADOR
SUBESTAÇÃO | VILA VERDE |  | POTÊNCIA DO TRANSFORMADOR - kVA |  |  | #DIV/0!
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL | 4.5% |  | PONTO ELÉTRICO DO TRANSFORMADOR
FATOR MULTIPLICATIVO 5 ANOS | 1.276 |  | DEMANDA TOTAL DO CIRCUITO DE BT - kVA |  | 0
TRECHOS |  |  | CARGAS |  |  |  |  | CONDUTOR | QUEDA DE TENSÃO
TRECHO | TRECHO MONTANTE | COMPRIMENTO | DISTRIBUÍDA NO TRECHO |  |  | ACUMULADA NO FINAL DO TRECHO | TOTAL (C/2+D)*B |  | UNITÁRIO | NO TRECHO | TOTAL
A |  | B - 100 | C - kVA |  |  | D - kVA | E - kVA x B | F - mm² | G - % | H - % | I - %
|  |  | CLIENTES | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | TOTAL DO TRECHO
2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BASE DE DADOS (hidden)
COEFICIENTES DE QUEDA DE TENSÃO - BAIXA TENSÃO - (%/kVA x 100m) - 220/127 V |  | NÚMERO DE ANOS | FATORES DE MULTIPLICAÇÃO DE DEMANDA | [9 empty] | SUBESTAÇÃO | TAXA DE CRESCIMENTO | FATOR DE MULTIPLICAÇÃO DE DEMANDA | TRECHOS
CABO | COEFICIENTES |  | TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL | [9 empty] | ABADIA | 2% | 1.104 | TRAFO
|  |  | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% | 12% | 15% | ALCÂNTARA | 4% | 1.217 | 2
3x150+1x80 - Al - F.P 1 | 0.0573 | 5 | 1.051 | 1.104 | 1.159 | 1.217 | 1.276 | 1.338 | 1.469 | 1.611 | 1.762 | 2.011 | ALMEIDA PEREIRA | 2% | 1.104 | 3
3x95+1x54,6 - Al - F.P 1 | 0.0891 | [11 empty] | ANGRA | 3% | 1.159 | 4
3x50+1x54,6 - Al - F.P 1 | 0.1784 | [11 empty] | ARARUAMA | 3.5% | 1.217 | 5
3x50+1x50 - Al - F.P 1 | 0.1784 | [11 empty] | AREAL | 2% | 1.104 | 6
3x35+1x54,6 - Al - F.P 1 | 0.2416 | [11 empty] | ARRAIAL DO CABO | 3% | 1.159 | 7
3x35+1x35 - Al - F.P 1 | 0.23 | [11 empty] | ARSENAL | 4% | 1.217 | 8
3x35+1x50 - Al - F.P 1 | 0.23 | [11 empty] | AUGUSTO VIEIRA | 4% | 1.217 | 9
3x70+1x70 - Al - F.P 1 | 0.1175 | [11 empty] | BACAXÁ | 3.5% | 1.217 | 10
3x95+1x70 - Al - F.P 1 | 0.085 | [11 empty] | BAIXA GRANDE | 3.5% | 1.217 | 11
3x95+1x50 - Al - F.P 1 | 0.085 | [11 empty] | BARCELOS | 2% | 1.104 | 12
3x120+70 - Al - F.P 1 | 0.0673 | [11 empty] | BARRA | 4% | 1.217 | 13
3x150+70 - Al - F.P 1 | 0.0508 | [11 empty] | BARRA ALEGRE | 3% | 1.159 | 14
2x16+25 - Al - F.P 1 | 0.7779 | [11 empty] | BARRACÃO DOS MENDES (ENERGISA) | 3% | 1.159 | 15
3# 4 - Al - F.P 1 | 0.3159 | [11 empty] | BINGEN | 3% | 1.159 | 16
3# 2 - Al - F.P 1 | 0.198 | [11 empty] | BOM JARDIM | 3% | 1.159 | 17
3# 1/0 - Al - F.P 1 | 0.1248 | [11 empty] | BOM JESUS | 3.5% | 1.217 | 18
3# 2/0 - Al - F.P 1 | 0.099 | [11 empty] | BUENA | 3.5% | 1.217 | 19
3# 4/0 - Al - F.P 1 | 0.0624 | [11 empty] | BÚZIOS | 4% | 1.217 | 20
2# 4(4) - Al - F.P 1 | 0.7108 | [11 empty] | CABIÚNAS | 4% | 1.217 | 21
2# 2(4) - Al - F.P 1 | 0.534 | [11 empty] | CABO FRIO | 4% | 1.217 | 22
2# 2(2) - Al - F.P 1 | 0.4455 | [11 empty] | CACHOEIRAS DE MACACU | 2.5% | 1.159 | 23
2# 1/0(2) - Al - F.P 1 | 0.3357 | [11 empty] | CAETÁ | 2% | 1.104 | 24
2# 2/0(2) - Al - F.P 1 | 0.297 | [11 empty] | CAMBUCI | 3% | 1.159 | 25
1# 4(4) - Al - F.P 1 | 1.8955 | [11 empty] | CAMPOS ELÍSEOS | 4% | 1.217 | 26
1# 2(2) - Al - F.P 1 | 1.1881 | [11 empty] | CARAPEBUS | 2.5% | 1.159 | 27
1# 1/0 (2) - Al - F.P 1 | 0.9684 | [11 empty] | CARDOSO MOREIRA | 2% | 1.104 | 28
1# 2/0 (2) - Al - F.P 1 | 0.891 | [11 empty] | CEDAEAMA | 3.5% | 1.217 | 29
3# 25 - Cu - F.P 1 | 0.22 | [11 empty] | CONCEIÇÃO DE MACABU | 5% | 1.276 | 30
3# 35 - Cu - F.P 1 | 0.1489 | [11 empty] | CRUZAMENTO | 2% | 1.104 | 31
2# 16(25) - Cu - F.P 1 | 0.6508 | [11 empty] | DISTR. DE CAMPOS | 3% | 1.159 | 32
2# 25(25) - Cu - F.P 1 | 0.4905 | [11 empty] | ENTR. ARARUAMA | 3.5% | 1.217 | 33
2# 35(16) - Cu - F.P 1 | 0.4662 | [11 empty] | FAGUNDES | 2% | 1.104 | 34
2# 35(35) - Cu - F.P 1 | 0.335 | [11 empty] | FAROL | 3.5% | 1.217 | 35
1# 25(25) - Cu - F.P 1 | 1.3201 | [11 empty] | FRANCA AMARAL | 3% | 1.159 | 36
1# 35(16) - Cu - F.P 1 | 1.4182 | [11 empty] | GALO BRANCO | 4% | 1.217 | 37
1# 35(35) - Cu - F.P 1 | 0.8934 | [11 empty] | GOITACAZES | 3% | 1.159 | 38
3x150+1x80 - Al - F.P 0,8 | 0.0566 | [11 empty] | GRADIM (FURNAS) | 4% | 1.217 | 39
3x95+1x54,6 - Al - F.P 0,8 | 0.0824 | [11 empty] | GUARUS | 3% | 1.159 | 40
3x50+1x54,6 - Al - F.P 0,8 | 0.1544 | [11 empty] | GUAXINDIBA | 4% | 1.217 | 41
3x50+1x50 - Al - F.P 0,8 | 0.1544 | [11 empty] | ICARAÍ | 3% | 1.159 | 42
3x35+1x54,6 - Al - F.P 0,8 | 0.2054 | [11 empty] | IGUABA | 3.5% | 1.217 | 43
3x35+1x35 - Al - F.P 0,8 | 0.1964 | [11 empty] | IMBOASSICA | 4% | 1.217 | 44
3x35+1x50 - Al - F.P 0,8 | 0.1964 | [11 empty] | INGÁ | 3% | 1.159 | 45
3x70+1x70 - Al - F.P 0,8 | 0.106 | [11 empty] | INOÃ | 4% | 1.217 | 46
3x95+1x70 - Al - F.P 0,8 | 0.0798 | [11 empty] | ITAIPAVA | 4% | 1.217 | 47
3x95+1x50 - Al - F.P 0,8 | 0.0798 | [11 empty] | ITALVA | 4% | 1.217 | 48
3x120+70 - Al - F.P 0,8 | 0.0654 | [11 empty] | ITAMARATI | 3.5% | 1.217 | 49
3x150+70 - Al - F.P 0,8 | 0.0518 | [11 empty] | ITAMBI | 3.5% | 1.217 | 50
2x16+25 - Al - F.P 0,8 | 0.6507 | [11 empty] | ITAOCARA | 3% | 1.159 | 51
3# 4 - Al - F.P 0,8 | 0.3129 | [11 empty] | ITAORNA (ENEL) | 3% | 1.159 | 52
3# 2 - Al - F.P 0,8 | 0.2163 | [11 empty] | ITAORNA (FURNAS) | 3% | 1.159 | 53
3# 1/0 - Al - F.P 0,8 | 0.1556 | [11 empty] | ITAPERUNA | 4% | 1.217 | 54
3# 2/0 - Al - F.P 0,8 | 0.1338 | [11 empty] | ITATIAIA | 4% | 1.217 | 55
3# 4/0 - Al - F.P 0,8 | 0.1024 | [11 empty] | JACUACANGA | 3% | 1.159
2# 4(4) - Al - F.P 0,8 | 0.7039 | [11 empty] | LIBERDADE | 4% | 1.217
2# 2(4) - Al - F.P 0,8 | 0.5591 | [11 empty] | MACABU | 3.5% | 1.217
2# 2(2) - Al - F.P 0,8 | 0.4867 | [11 empty] | MACAÉ | 4% | 1.217
2# 1/0(2) - Al - F.P 0,8 | 0.3957 | [11 empty] | MAMBUCABA | 3% | 1.159
2# 2/0(2) - Al - F.P 0,8 | 0.363 | [11 empty] | MARIA PAULA | 4% | 1.217
1# 4(4) - Al - F.P 0,8 | 1.8771 | [11 empty] | MARICÁ | 4% | 1.217
1# 2(2) - Al - F.P 0,8 | 1.2978 | [11 empty] | MARTINS LAGE | 2% | 1.104
1# 1/0 (2) - Al - F.P 0,8 | 1.1158 | [11 empty] | MIRACEMA | 4% | 1.217
1# 2/0 (2) - Al - F.P 0,8 | 1.0504 | [11 empty] | MOMBAÇA | 3% | 1.159
3# 25 - Cu - F.P 0,8 | 0.2195 | [11 empty] | MURIQUI | 3% | 1.159
3# 35 - Cu - F.P 0,8 | 0.1608 | [11 empty] | N. S. D' AJUDA | 4% | 1.217
2# 16(25) - Cu - F.P 0,8 | 0.6211 | [11 empty] | NATIVIDADE | 4% | 1.217
2# 25(25) - Cu - F.P 0,8 | 0.4939 | [11 empty] | NEVES | 4% | 1.217
2# 35(16) - Cu - F.P 0,8 | 0.4694 | [11 empty] | NOVA PARADA ANGÉLICA | 4% | 1.217
2# 35(35) - Cu - F.P 0,8 | 0.3618 | [11 empty] | OUTEIRO | 2% | 1.104
1# 25(25) - Cu - F.P 0,8 | 1.3954 | [11 empty] | PALATINATO | 3% | 1.159
1# 35(16) - Cu - F.P 0,8 | 1.3954 | [11 empty] | PALMITAL | 4.5% | 1.276
1# 35(35) - Cu - F.P 0,8 | 0.9647 | [11 empty] | PAPUCAIA | 2.5% | 1.159
MULTIPLEX 1#35 (35) CA | 0.433 | [11 empty] | PARADA ANGÉLICA | 4% | 1.217
MULTIPLEX 2#35 (35) CA | 0.216 | [11 empty] | PARADA MODELO | 4% | 1.217
MULTIPLEX 2#16 (16) CU | 0.282 | [11 empty] | PARATI | 3% | 1.159
1#6 (6) CU | 1.68 | [11 empty] | PATRIMÔNIO | 3% | 1.159
2#6 (6) CU | 0.63 | [11 empty] | PIRATININGA | 3% | 1.159
3#6 (6) CU | 0.28 | [11 empty] | PÓLO INDUSTRIAL DE RESENDE | 4% | 1.217
3#2 (6) CU | 0.12 | [11 empty] | PONTE NOVA | 5% | 1.276
CONC 2#10 (10) CU | 0.74 | [11 empty] | PONTINHA | 5% | 1.276
[13 empty] | PORTÃO DO ROSA | 4% | 1.217
[13 empty] | PORTO DO AÇU | 3.5% | 1.217
[13 empty] | PORTO DO CARRO | 4% | 1.217
[13 empty] | PORTO REAL | 4% | 1.217
[13 empty] | QUISSAMÃ | 2.5% | 1.159
[13 empty] | RETIRO SAUDOSO | 4% | 1.217
[13 empty] | RIO BONITO | 3.5% | 1.217
[13 empty] | RIO DA CIDADE | 3.5% | 1.217
[13 empty] | RIO DAS OSTRAS | 4.5% | 1.276
[13 empty] | ROCHA LEÃO | 4% | 1.217
[13 empty] | S. ANTÔNIO DE PÁDUA | 4% | 1.217
[13 empty] | SANTA BÁRBARA | 2% | 1.104
[13 empty] | SANTA CLARA | 3.5% | 1.217
[13 empty] | SÃO FIDÉLIS | 3% | 1.159
[13 empty] | SÃO LOURENÇO | 3% | 1.159
[13 empty] | SÃO PEDRO D' ALDEIA | 3.5% | 1.217
[13 empty] | SÃO ROQUE | 3% | 1.159
[13 empty] | SATURNINO BRAGA | 4% | 1.217
[13 empty] | SECRETÁRIO | 4% | 1.217
[13 empty] | SERRINHA | 2% | 1.104
[13 empty] | SETE PONTES | 4% | 1.217
[13 empty] | SEVERINA | 2% | 1.104
[13 empty] | SILVA JARDIM | 4% | 1.217
[13 empty] | STA. CRUZ SERRA | 4% | 1.217
[13 empty] | TAMOIOS | 4.5% | 1.276
[13 empty] | TANGUÁ | 3.5% | 1.217
[13 empty] | TAPERA | 3% | 1.159
[13 empty] | TARITUBA | 3% | 1.159
[13 empty] | TERESÓPOLIS | 3% | 1.159
[13 empty] | TOCOS | 2% | 1.104
[13 empty] | TRAJANO DE MORAES | 3% | 1.159
[13 empty] | TROMBETAS | 3% | 1.159
[13 empty] | URURAÍ | 3% | 1.159
[13 empty] | VAL DE PALMAS | 3% | 1.159
[13 empty] | VALÃO SECO | 3.5% | 1.217
[13 empty] | VENDA DAS PEDRAS | 3.5% | 1.217
[13 empty] | VILA NOVA | 3% | 1.159
[13 empty] | VILA VERDE | 4.5% | 1.276
[13 empty] | ZONA SUL | 3% | 1.159